Меры

по снижению расходов на работы (услуги), выполняемые (оказываемые)

ООО «УК «Берег-3» включая меры по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Мероприятия по снижению расходов | Периодичность либо сроки осуществления мероприятия | Причины отклонения | Отметка о выполнении | Адрес проведения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ обращений в аварийно-диспетчерскую службу, выявление причинно-следственных связей и своевременное устранение аварийных ситуаций в многоквартирных домах | В течение года | Нет | Выполняется регулярно | Все многоквартирные дома, находящиеся в управлении и техническом обслуживании |
| 2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | Ежегодно в период подготовки к отопительному сезону | Нет | Выполняется ежегодно | Все многоквартирные дома, находящиеся в управлении и техническом обслуживании |
| 3 | Ремонт изоляции трубопроводов и стояков системы отопления и горячего водоснабжения в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | В течение года | Нет | Выполнено | Все многоквартирные дома, находящиеся в управлении и техническом обслуживании |
| 4 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей с целью снижения утечек тепла через двери подъездов | В течение года | Нет | Выполнено | Все многоквартирные дома, находящиеся в управлении и техническом обслуживании |
| 5 | Участие в региональных адресных программах «лучшее благоустройство и обслуживание» | По мере проведения мероприятий | Нет | Призовое места заняла территории МКД по ул. Маяковского, д. 97 | Все многоквартирные дома, находящиеся в управлении и техническом обслуживании |
| 6 | Выравнивание фазных нагрузок и напряжений | 1 раз в год | Нет | Выполняется ежегодно | Все многоквартирные дома, находящиеся в управлении и техническом обслуживании организации |
| 7 | Замена на энергосберегающие лампы традиционных ламп накаливания | В течение года | Нет | Выполняется | Все многоквартирные дома, находящиеся в управлении и техническом обслуживании организации |
| 8 | Применение местного и естественного освещения | В течение года | Нет | Выполняется | Все многоквартирные дома, находящиеся в управлении и техническом обслуживании организации |
| 9 | Все дома оснащены Индивидуальными тепловыми пунктами, Общедомовыми приборами учета | Постоянно | Нет | Выполнено | Все многоквартирные дома, находящиеся в управлении и техническом обслуживании организации |