ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«УК Берег-3»

|  | Утверждаю Директор ООО «УК Берег-3» Басова И.И. «19» февраля 2016 г. _________________ (подпись) м.п. |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Омск 2016

1. Введение.

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с п. 11. ст. 162 ЖК РФ, а также на основании Постановления Правительства РФ от 23.09.2010г. № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами».

Основная цель отчета - раскрыть информацию о выполненных работах в 2015 г.  ООО «УК Берег-3» по технической эксплуатации многоквартирных домов расположенных в Центральном и Октябрьском округах г. Омска, в соответствии с заключенными договорами управления.

Техническая эксплуатация включает в себя работы по управлению жилищным фондом, техническому обслуживанию, поддержанию санитарного состояния. В свою очередь управление жилищным фондом включает в себя работы по организации эксплуатации, организации работы со смежными подрядными организациями и поставщиками, организации работы с собственниками и нанимателями помещений.

Техническое обслуживание состоит их непосредственно техобслуживания, включая аварийное и диспетчерское обслуживание, технических осмотров, подготовки многоквартирных домов к сезонной эксплуатации, текущего ремонта.

Работы по санитарному состоянию включают в себя уборку придомовой территории в установленных границах, уборку помещений мест общего пользования (далее МОП), уход за зелеными насаждениями.

Согласно статьи 161 ЖК РФ «Управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.

1.1. Надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о техническом регулировании, пожарной безопасности, защите прав потребителей, и должно обеспечивать:

- соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома;

- безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, имущества юридических лиц, государственного и муниципального имущества;

- доступность пользования помещениями и иным имуществом, входящим в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

4)	соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в
многоквартирном доме, а также иных лиц;

5)	постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого
оборудования, входящих в состав общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, к осуществлению поставок ресурсов, необходимых для
предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирном доме,
в соответствии с правилами предоставления, приостановки и ограничения предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домах, установленными Правительством Российской Федерации.».

В соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ от 23.09.2010г. № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами». Управляющая организация обязана раскрывать следующую информацию:

а) общая информация об управляющей организации;

б)	перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляет управляющая организация и общая информация о многоквартирных домах;

в) основные показатели финансово-хозяйственной деятельности управляющей
организации (в части исполнения такой управляющей организацией договоров
управления);

г)	сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме;

д)	порядок и условия оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме;

е)	сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме;

ё) сведения о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы;

ж) информацию о капитальном ремонте общего имущества;

з) отчет об исполнении управляющей организацией договора управления;

и) информацию о случаях привлечения управляющей организации или должностного лица к административной ответственности.

2.0бщая информация об управляющей организации.

| наименование юридического лица | ООО «УК Берег-3» |
| --- | --- |
| директор | Басова Ирина Ивановна |
| Реквизиты свидетельства о государственной регистрации | 1115543034914 Выдан 27.10.2011 г. ИФНС № 2 ЦАО г. Омск |
| Юридический почтовый адрес | 644031, город Омск, улица Звездова, дом 132, корпус 2, |
| Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации | 644031, г. Омск, ул. Звездова, д. 132, корпус 2. |
| Круглосуточный контактный телефон | 37-21-55, 8-908-791-64-49, 32-89-75 |
| Официальный сайт в сети Интернет, на котором раскрыта подробная информация о деятельности управляющей организации | www.reformagkh.ru http://ukbereg3.ru |
| Адрес электронной почты | bereg-3@ mail.ru |
| Режим работы Центрального офиса | Понедельник-пятница: 9.00 -17.00 Пятница: 9.00-16.45 Обед: 13.00-14.00 Суббота, Воскресенье: выходные дни |
| Время приема граждан Директором (управляющим) | Понедельник 16.00 -18.00 часов Предварительная запись по телефону: 32-89-75 |

ООО «УК Берег-3» Юр. адрес: 644031, г.Омск, ул.Звездова,132/2 Факт. адрес: 644031, г.Омск, ул.Звездова,132/2, тел.: (3812) 32-89-75 bereg-3@mail.ru ИНН 5504227970, КПП 550401001 ОГРН 1115543034914 ОКПО 30339472 ОКАТО 524013820000 р/с 40702810100000005098 к/с 30101810200000000713 БИК 045209713 Банк «СИБЭС» (АО)

Часы приема бухгалтерии:

Понедельник - Пятница 09:00-17:00 часов

Главный инженер Борисов Борис Иванович

Аварийно-диспетчерская служба: режим работы круглосуточный тел. 8-908-791-64-49,

3. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации.

В соответствии с п.9 Постановления Правительства РФ от 23.09.2010г. № 731, в рамках информации об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, предоставляется бухгалтерский баланс и приложения к нему. Баланс и приложения можно посмотреть и распечатать на сайте www.reformagkh.ru

4. Дома находящиеся в обслуживании

В 2015 г. ООО «УК Берег-3» обеспечивает техническую эксплуатацию 17 многоквартирных домов, в том числе:

4.1.МКД ул. Маяковского, дом 97.

- Адрес многоквартирного дома: 644001 г. Омск, ул. Маяковского, дом 97.

- Кадастровый номер многоквартирного дома 55:36:0:0:6669607

- Серия, тип проекта: 11815-АР

- Год постройки: 2011

- Степень износа по данным государственного технического учета 0%

- Количество этажей: 0

- Наличие подвала и цокольный этаж - имеются.

- Количество квартир 216

- Площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

3165,1 кв.м.

- Строительный объем 3315.2 кв.м.

- Площадь:

а)	жилых помещений (общая площадь квартир) 11654,4 кв. м;

б)	помещений общего пользования  3702,2 кв. м.

4.2.	МКД 8 Линия д. 94.

- Адрес многоквартирного дома: 644001, г.Омск, ул. 8 Линия д. 94.

- Кадастровый номер многоквартирного дома 55:36:00:6668956

- Серия, тип проекта 11736-10-АР

- Год постройки 2010

- Степень износа по данным государственного технического учета 0%

- Количество этажей -5.

- Наличие подвала-имеется.

- Количество квартир –69.

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имуществ-0.

- Строительный объем -977.2кв.м.

- Площадь:3464.6

а)	жилых помещений (общая площадь квартир) -2965.7 кв.м.

б)	помещений общего пользования (без подвала,  технического этажа) -498.9 кв.м.

4.3.	МКД ул. Красных Зорь, д. 83 «В»

- Адрес многоквартирного дома: 644031, г.Омск, ул. Красных Зорь, д. 83 «В»

- Год постройки 1974

- Степень износа по данным государственного технического учета 8%

- Количество этажей:5

- Наличие подвала – имеется.

- Количество квартир 166.

- Степень износа: 8%

- Площадь:

а)	общая площадь здания: 5594.2 кв. м;

б)	общая площадь жилых помещений 3782,7 кв. м;

в) общая площадь нежилых помещений: 1811.5 кв. м.

4.4.	МКД ул. Учебная, 86

- Адрес многоквартирного дома: 644031, г. Омск, ул. л. Учебная, 86

- Кадастровый номер многоквартирного дома 55:36:090108:0000:52:401:002:000083660

- Серия, тип проекта: 12018-АР

- Год постройки 2012

- Степень износа по данным государственного технического учета 0%

- Количество этажей: 16.

- Наличие подвала – имеется.

- Количество квартир 77.

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

- кв.м.

- Строительный объем 725.8 м.

- Площадь:6548.4

а)	жилых помещений (общая площадь квартир) 5156,2 кв. м;

б)	помещений общего пользования  1914,7 кв. м.

4.5.	МКД ул. 10 лет Октября, д. 147.

- Адрес многоквартирного дома: 644070, г.Омск, ул. 10 лет Октября, д. 147.

- Кадастровый номер многоквартирного дома 55:36:00

- Серия, тип постройки 18909-3 АС

- Год постройки 2000 г.

- Степень износа по данным государственного технического учета 0%

- Количество этажей 10.

- Наличие подвал, техподполья– имеется.

- Количество квартир - 119

- Строительный объем 1871.1 куб. м.

- Площадь:

а)	жилых помещений (общая площадь квартир) 10751.3 кв. м;

б)	нежилых   помещений – 133 кв. м;

в)	помещений общего пользования  (без подвала, технического этажа) 2312,3 кв. м.

4.6.	МКД ул. Иркутская, д. 1.

- Адрес многоквартирного дома: 644070, г.Омск, ул. Иркутская, д. 1.

- Кадастровый номер многоквартирного дома 55:36:0 0 6661327

- Серия, тип постройки индивидуальный

- Год постройки 2005 г.

- Степень износа по данным государственного технического учета 0%

- Количество этажей 6,8,10.

- Наличие подвал, техподполья– имеется.

- Количество квартир – 74

- Строительный объем 37364 куб. м.

- Площадь:

а)	жилых помещений (общая площадь квартир) 6147,3 кв. м;

б)	нежилых   помещений – 1 462,2 кв. м;

в)	помещений общего пользования  (без подвала, технического этажа) 1523,1 кв. м.

4.7.	МКД ул. 6-Линия, д. 97.

- Адрес многоквартирного дома: 644001, г.Омск, ул. 6-я Линия, д. 97.

- Кадастровый номер многоквартирного дома 55:36:00

- Серия, тип постройки индивидуальный

- Год постройки 2012 г.

- Степень износа по данным государственного технического учета 0%

- Количество этажей  6.

- Наличие подвал, техподполья– имеется.

- Количество квартир - 100

- Строительный объем 47182 куб. м.

- Площадь:

а)	жилых помещений (общая площадь квартир) 7577,5 кв. м;

б)	нежилых   помещений – 2967,3 кв. м;

в)	помещений общего пользования  (без подвала, технического этажа) 1635,7 кв. м.

4.8.	МКД ул. 6-Линия, д. 99.

- Адрес многоквартирного дома: 644001, г.Омск, ул. 6-я Линия, д. 99.

- Кадастровый номер многоквартирного дома 55:36:00

- Серия, тип постройки индивидуальный

- Год постройки 2012 г.

- Степень износа по данным государственного технического учета 0%

- Количество этажей  6.

- Наличие подвал, техподполья– имеется.

- Количество квартир - 60

- Строительный объем 22470 куб. м.

- Площадь:

а)	жилых помещений (общая площадь квартир) 3580,9 кв. м;

б)	нежилых   помещений – 1268,2 кв. м;

в)	помещений общего пользования  (без подвала, технического этажа) 877,2 кв. м.

4.9. МКД ул. 10 лет Октября, д. 43.

1. Кадастровый номер многоквартирного дома 55:36:0:0:6659852

2.Серия, тип проекта индивидуальный

3.Год постройки 2004

4.Степень износа по данным государственного технического учета 0%

5.Количество этажей 7-9

6.Наличие подвала и цокольный этаж - имеются.

7.Количество квартир 136

8.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

- 511,20кв.м.

9.Строительный объем 104 603,00 куб. м.

- Площадь:

а)	жилых помещений (общая площадь квартир) 17 913,30 кв. м;

б)	помещений общего пользования  2 321,50 кв. м.

4.10.	 МКД 10 лет Октября, д. 43, корпус1

1.Адрес многоквартирного дома: 644070, г.Омск, ул. 10 лет Октября, д. 43, корпус 1

2.Кадастровый номер многоквартирного дома 55:36:00:6663117

3.Серия, тип постройки индивидуальная

4.Год постройки 2006

5.Степень износа по данным государственного технического учета 0%

6.Количество этажей -8,9,10

7.Наличие подвала-имеется.

8.Количество квартир - 46

9.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

-1312,70 кв.м.

10.Строительный объем -33732 кв.м.

11.Площадь:

а)	жилых помещений (общая площадь квартир) -6060,80 кв.м.

б)	помещений общего пользования (без подвала,  технического этажа) -1322,80 кв.м.

4.11.	 МКД ул. Звездова, 132, корпус 1.

1.Адрес многоквартирного дома: 644031, г.Омск, ул. Звездова, д. 132, корпус 1

2.Кадастровый номер многоквартирного дома 55 :36:00:6666055

3.Серия, тип постройки 11638

4.Год постройки 2008

5.Степень износа по данным государственного технического учета 0%

- Количество этажей 9

7.Наличие подвала – имеется тех. подполье.

8.Количество квартир 324

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

104,9 кв.м.

10.Строительный объем 85580 куб. м.

11.Площадь:

а)	жилых помещений (общая площадь квартир) 19 000,9 кв. м;

б)	помещений общего пользования (без подвала, технического этажа) 3702,40 кв. м.

4.12. 	МКД ул. Звездова, 132, корпус 2.

1.Адрес многоквартирного дома: 644031, г.Омск, ул. Звездова, д. 132, корпус 2

2.Кадастровый номер многоквартирного дома 55:36:00:6666604

3.Серия, тип постройки 11638

4.Год постройки 2008

5.Степень износа по данным государственного технического учета 0%

6.Количество этажей 9

7.Наличие подвала – имеется тех. подполье.

8.Количество квартир 143

9.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

--- кв.м.

10.Строительный объем 37022 куб. м.

11.Площадь:

а)	жилых помещений (общая площадь квартир) 8 130,4 кв. м;

б)	помещений общего пользования  1552,00 кв. м.

4.13. 	МКД Омская, д. 77, корпус 2

1.Адрес многоквартирного дома: 644070, г. Омск, ул. Омская, д. 77, корпус 2.

2.Кадастровый номер многоквартирного дома 55:36:00:6661027

3.Серия, тип постройки 17549-7.8

4.Год постройки 2005

5.Степень износа по данным государственного технического учета 0%

6.Количество этажей 9

7.Наличие подвала – имеется тех. подполье

8.Количество квартир - 98

9.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

1010,70 кв.м.

10.Строительный объем 37128 куб. м.

11.Площадь:

а)	жилых помещений (общая площадь квартир) 7169,1 кв. м;

б)	нежилых   помещений – 1010,7 кв. м;

в)	помещений общего пользования  (без подвала, технического этажа) 986,3 кв. м.

4.14.	 МКД  Звездова, д. 62 корпус 4

- Адрес многоквартирного дома: 64431, г. Омск, ул. Звездова, д. 62, корпус 4

- Кадастровый номер многоквартирного дома 55:36:00:6665126

- Серия, тип постройки ОМ-812-АР

- Год постройки 2007

- Степень износа по данным государственного технического учета 0%

- Количество этажей 13

- Наличие подвала-отсутствует

- Количество квартир -88

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 630,70 кв.м.

- Строительный объем - 31168 кв.м.

- Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир)- 5021,4 кв.м.

б) помещений общего пользования 1643,5 кв.м.

4.15. 	МКД Масленникова, д. 82

- Адрес многоквартирного дома: 644001, г. Омск, ул. Масленникова, д. 82

- Кадастровый номер многоквартирного дома 55:36:00:6662818

- Серия, тип постройки индивидуальный

- Год постройки 2006

- Степень износа по данным государственного технического учета 0%

- Количество этажей 14

- Наличие подвала - имеется

- Количество квартир 55

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 760,6 кв.м.

- Строительный объем 26878 куб. м.

- Площадь:

а)	Общая площадь квартир – 3 770,8 кв. м.

б)	помещений общего пользования  1419,0 кв. м.

4.16. 	МКД 8-я Линия, д. 96

1.Адрес многоквартирного дома: 644001, г. Омск, ул. 8-я Линия, д. 96.

2.Кадастровый номер многоквартирного дома 5536006665159

3.Серия, тип постройки 11736-3.1-АР

4.Год постройки 2008

5.Степень износа по данным государственного технического учета 0%

6.Количество этажей 9

7.Наличие подвала – имеется тех. подполье

8.Количество квартир - 61

9.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

33.80  кв.м.

10.Строительный объем 13959 куб. м.

11.Площадь:

а)	жилых помещений (общая площадь квартир) 3079.20  кв. м;

б)	нежилых   помещений – 33,8 кв. м;

в)	помещений общего пользования  (без подвала, технического этажа) 497.50 кв. м.

4.13. 	МКД Нейбута, д. 98

1.Адрес многоквартирного дома: 644031, г. Омск, ул. Нейбута, д. 98.

2.Кадастровый номер многоквартирного дома 55:36:00:6661027

3.Серия, тип постройки 117/5-07-АС-1

4.Год постройки 2013

5.Степень износа по данным государственного технического учета 0%

6.Количество этажей 9

7.Наличие подвала – имеется тех. подполье

8.Количество квартир - 71

9.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

0 кв.м.

10.Строительный объем 15732 куб. м.

11.Площадь:

а)	жилых помещений (общая площадь квартир) 3626.90  кв. м;

б)	нежилых   помещений – 0 кв. м;

в)	помещений общего пользования  (без подвала, технического этажа) 1563.80 кв. м.

5. Техническая эксплуатация жилищного фонда.

5.1. Управление жилищным фондом.

В рамках функций управления многоквартирными домами ООО «УК Берег-3» произведены работы по организации эксплуатации жилищного фонда, организации работы со смежными подрядными организациями и поставщиками, организации работы с  собственниками помещений

Управляющей компанией осуществляется помощь в оформлении земельных участков многоквартирных домов при необходимости. Управляющей компанией инициируется процедура оформления тепловых сетей в бесхозяйное имущество, (при наличии) и  подготавливается необходимая техническая документация.

  - Предоставление коммунальных услуг и тарифы, применяемые для расчета коммунальных услуг и услуги по содержанию и текущему ремонту в 2014 г.

С целью организации работ, по предоставлению коммунальных услуг управляющей компанией была осуществлена работа по заключенным договорам на поставку коммунальных ресурсов со следующими поставщиками:

| 1. | ООО «Омскгазэксплуатация» |
| --- | --- |
| 2. | ОАО «Омск РТС» |
| 3. | ООО «Омскгазэксплуатация» |
| 4. | ОАО «ОмскВодоканал» |
| 5. | ОАО «Омск РТС» |
| 6. | ОАО «Омскэнергосбыт» |
| 7. | ЖСК «Энергетик» |
| 8. | ОАО «Петербургская сбытовая компания» |

В соответствии с договорами, ежемесячно вышеуказанным организациям предоставлялись справки о потребленных коммунальных ресурсах, составленных на основании данных общедомовых приборов учета.

Согласно действующему законодательству установление тарифов на электрическую, тепловую энергию, на холодную и горячую воду, водоотведение, цен на сжиженный и природный газ, а также установление предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на территории города Омска относится к полномочиям Региональной энергетической комиссии Омской области.  Стоимость коммунальных услуг приведена в прилагаемой ниже таблице.

Плата за содержание и ремонт устанавливается, либо в соответствии с решением общего собрания собственников МКД, либо  в соответствии с Постановлением Администрации города Омска от 27.11.2015 г.,  № 1540-П, а также в соответствии со статьей 158 п.4 Жилищного Кодекса Российской Федерации.  Плата варьируется в зависимости от степени благоустройства многоквартирного дома, а также установленных систем и оборудования.

- Информация

- по тарифам на коммунальные услуги по городу Омску на 2016 год

Согласно действующему законодательству установление тарифов на электрическую, тепловую энергию, на холодную и горячую воду, водоотведение, цен на сжиженный и природный газ, а также установление предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на территории города Омска относится к полномочиям Региональной энергетической комиссии Омской области.

На 2016 год РЭК Омской области установлены:

- тарифы на электрическую энергию для населения, утвержденные приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 15 декабря 2015 года            № 640/76 (с учетом НДС), составляют:

| В домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами |  | с 1 января по 30 июня 2016 года | с 1 июля по 31 декабря 2016 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Одноставочный тариф | руб./ кВт.ч. | 3,32 | 3,56 |
| Тариф, дифференцированный по двум зонам суток: |  |  |  |
| Пиковая зона | руб./ кВт.ч | 3,55 | 3,94 |
| Ночная зона | руб./ кВт.ч | 1,96 | 2,14 |
| Тариф, дифференцированный по трем зонам суток: |  |  |  |
| Пиковая зона | руб./ кВт.ч | 3,86 | 4,27 |
| Полупиковая зона | руб./ кВт.ч | 2,61 | 2,90 |
| Ночная зона | руб./ кВт.ч | 1,96 | 2,14 |
| В домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками |  |  |  |
| Одноставочный тариф | руб./ кВт.ч | 2,32 | 2,49 |
| Тариф, дифференцированный по двум зонам суток: |  |  |  |
| Пиковая зона | руб./ кВт.ч | 2,49 | 2,77 |
| Ночная зона | руб./ кВт.ч | 1,37 | 1,50 |
| Тариф, дифференцированный по трем зонам суток: |  |  |  |
| Пиковая зона | руб./ кВт.ч | 2,70 | 2,99 |
| Полупиковая зона | руб./ кВт.ч | 1,83 | 2,03 |
| Ночная зона | руб./ кВт.ч | 1,37 | 1,50 |

- тарифы на тепловую энергию для населения по теплоисточникам города Омска установлены Региональной энергетической комиссией Омской области в следующих размерах:

| Наименование организации | Тарифы с учетом НДС (руб. за 1 Гкал) |  |
| --- | --- | --- |
|  | с 1 января по 30 июня 2016 года | с 1 июля по 31 декабря 2016 года |
| ООО «Завод строительных конструкций-1» при передаче тепловой энергии по собственным сетям | 1062,40 | 1110,21 |
| ООО «Тепловая компания» при передаче тепловой энергии по собственным сетям | 1302,01 | 1279,76 |
| ООО «Тепловая компания» при передаче тепловой энергии по собственным сетям и сетям МП города Омска «Тепловая компания» | 1523,80 | 1577,14 |
| ООО «Омский завод технического углерода» от котельной цеха № 15 при передаче тепловой энергии по сетям МП города Омска «Тепловая компания» | 1610,63 | 1666,86 |
| ООО «Омский завод технического углерода» от котельной цеха № 15 | 1100,72 | 1100,72 |
| ООО «Омский завод технического углерода» от котельной участка Теплофикационная котельная цеха № 15 | 1100,72 | 1100,72 |
| ООО «Омский завод технического углерода» от котельной участка Теплофикационная котельная цеха № 15 при передаче тепловой энергии по сетям МП города Омска «Тепловая компания» | 1385,25 | 1433,63 |
| ООО «Омский завод технического углерода» от котельной участка Теплофикационная котельная цеха № 15 при передаче тепловой энергии по сетям ОАО «Омскшина» | 1168,48 | 1170,86 |
| ООО «Омский завод технического углерода» от котельной участка Теплофикационная котельная цеха № 15 при передаче тепловой энергии по сетям ОАО «Омскшина» и МП города Омска «Тепловая компания» | 1453,02 | 1503,77 |
| ОАО «Омское ПО «Иртыш» при передаче тепловой энергии по собственным сетям | 1693,04 | 1693,04 |
| ОАО «Омское ПО «Иртыш» при передаче тепловой энергии по собственным сетям и сетям МП города Омска «Тепловая компания» | 1795,39 | 1927,24 |
| ОАО «Омский комбинат строительных конструкций» при передаче тепловой энергии по собственным сетям | 1603,79 | 1641,57 |
| ФБУ «Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей» при передаче тепловой энергии по сетям МП города Омска «Тепловая компания» | 1743,93 | 1805,01 |
| ПМС-22 – структурное подразделение Западно-Сибирской дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | 1479,04 | 1530,80 |
| ОАО «Электротехнический комплекс» | 1688,24 | 1747,27 |
| МП города Омска «Тепловая компания» (от котельной, расположенной по адресу ул. Дмитриева, д. 8, корп. 5) | 1282,72 | - |
| Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Новосибирский» (от котельной № 14 в/г 119) | 1955,25 | 1955,25 |
| Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Новосибирский» (от котельной № 39 в/г 12) | 1063,81 | 1063,81 |
| «Производственное объединение «Полет» - филиала ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр им. М.В.Хруничева» от котельной территории «О» при передаче тепловой энергии по сетям МП города Омска «Тепловая компания» | 1349,91 | 1397,16 |
| «Производственное объединение «Полет» - филиала ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр им. М.В.Хруничева» на коллекторах котельной территория «Г» | 1010,66 | 1046,03 |
| БСУСО Омской области «Кировский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»* | 1058,83 | 1101,18 |
| АСУСО Омской области «Омский психоневрологический интернат»* | 1417,22 | 1473,91 |
| ООО «Малая генерация»* | 1215,74 | 1258,32 |
| МП г. Омска «Тепловая компания» по собственным сетям | 1570,31 | 1625,27 |
| МП г. Омска «Тепловая компания», пос. Степной (котельная по ул. 40 лет Ракетных войск, д. 23) | 1133,84 | - |
| МП г. Омска «Тепловая компания» от котельной микрорайона Входной (ООО Холдинговая компания «СтройТеплоМонтаж-Омск») | 1505,87 | 1558,63 |
| Открытое акционерное общество «ОмскРТС» по собственным сетям | 1055,29 | 1092,21 |
| Открытое акционерное общество «ОмскРТС» по сетям МП г. Омска «Тепловая компания» | 1297,93 | 1343,35 |
| Открытое акционерное общество «ОмскРТС» по сетям ООО «Микрорайон» | 1157,40 | 1197,90 |
| Открытое акционерное общество «ОмскРТС» по сетям МП г. Омска «Тепловая компания» и ООО «Микрорайон» | 1400,05 | 1449,04 |
| Открытое акционерное общество «ОмскРТС» по сетям ООО «КСМ Сибирский железобетон» - Тех» | 1186,81 | 1228,36 |
| ООО «Котельная «Первый кирпичный» при передаче тепловой энергии по собственным сетям | 1003,70 | 1073,88 |
| ООО «Котельная «Первый кирпичный» при передаче тепловой энергии по собственным сетям и сетям МП города Омска «Тепловая компания» | 1384,66 | 1433,20 |
| ООО «ПТЭ» (ул. 2-я Поселковая, дом 65, корпус 1)* | 1368,16 | 1368,16 |
| ООО «ПТЭ» (ул. 28-я Северная, дом 16А)* | 1286,77 | 1286,77 |
| ООО «ПТЭ» (ул. Володарского, дом 1, корп. 2)* | 2211,88 | 2211,88 |
| ООО Строительно-монтажный трест «Стройбетон» | 1515,77 | 1568,82 |

* – НДС не предусмотрен

- тарифы на холодную воду и водоотведение для потребителей ОАО «ОмскВодоканал» утвержденные приказами Региональной энергетической комиссии Омской области от 15 декабря 2015 года № 677/76  и № 678/76 (с учетом НДС):

| Наименование организации | Тарифы с 1 января по 30 июня 2016 года, руб./куб.м |  | Тарифы с 1 июля по 31 декабря 2016 года, руб./куб.м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на холодную воду (с НДС) | на водоотведение (с НДС) | на холодную воду (с НДС) | на водоотведение (с НДС) |
| по собственным сетям | 14,14 | 17,26 | 14,63 | 17,85 |
| по сетям ООО «КСМ Сибирский железобетон – Тех», | 16,35 | 21,61 | 16,93 | 22,36 |
| по сетям АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» | 17,02 | 19,60 | 17,62 | 20,20 |
| по сетям ООО «Водораспределение» | 14,14 | 24,86 | 17,26 | 25,46 |

- тарифы на горячую воду по открытой и закрытой системе горячего водоснабжения для населения города Омска рассчитаны по компонентам, установленным приказами Региональной энергетической комиссией Омской области:

| Наименование организации | с 1 января по 30 июня 2016 года |  |  | с 1 июля по 31 декабря 2016 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАКРЫТАЯ СХЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |
|  |  | Компонент на холодную воду, руб./куб.м | Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | Компонент на холодную воду, руб./куб.м | Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал |
| МП города Омска «Тепловая компания» от котельной цеха № 15 ООО «Омский завод технического углерода» |  | 13,88 | 1610,63 | 14,63 | 1666,86 |
| МП города Омска «Тепловая компания» от котельной участка Теплофикационная котельная цеха № 15 ООО «Омский завод технического углерода» |  | 13,88 | 1385,25 | 14,63 | 1433,63 |
| Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области «Омский психоневрологический интернат»* |  | 13,88 | 1417,22 | 14,63 | 1473,91 |
| БСУСО Омской области «Кировский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»* |  | 13,88 | 1058,83 | 14,63 | 1101,18 |
| МП города Омска «Тепловая компания» |  | 13,88 | 1570,31 | 14,63 | 1625,27 |
| МП города Омска «Тепловая компания» от ОАО «ОмскРТС» |  | 13,88 | 1297,93 | 14,63 | 1343,35 |
| ОАО «Омское ПО «Иртыш» по собственным сетям |  | 14,14 | 1693,04 | 14,63 | 1693,04 |
| ОАО «Омское ПО «Иртыш» по сетям МП города Омска «Тепловая компания» |  | 14,14 | 1795,39 | 14,63 | 1927,24 |
| ООО «Тепло»* |  | 13,88 | 1686,41 | 14,63 | 1735,64 |
| ОАО «ОмскРТС» по собственным сетям |  | 13,88 | 1055,29 | 14,63 | 1092,21 |
| ОАО «Электротехнический комплекс» |  | 13,88 | 1688,24 | 14,63 | 1747,27 |
| ОТКРЫТАЯ СХЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| Наименование организации | Компонент на теплоноситель, руб./куб.м |  | Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | Компонент на теплоноситель руб./куб.м | Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал |
| ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Новосибирский» от котельной № 14 в/г 119 | 17,02 |  | 1955,25 | 17,62 | 1955,25 |
| ООО «Омский завод технического углерода» от котельной участка Теплофикационная котельная цеха № 15 при передаче тепловой энергии по сетям ОАО «Омскшина» и МП города Омска «Тепловая компания» | 16,27 |  | 1453,02 | 16,27 | 1503,77 |
| МП города Омска «Тепловая компания» | 19,49 |  | 1570,31 | 20,18 | 1625,27 |
| Открытое акционерное общество «ОмскРТС» по собственным сетям | 16,83 |  | 1055,29 | 17,82 | 1092,21 |
| Открытое акционерное общество «ОмскРТС» по сетям МП г. Омска «Тепловая компания» | 16,83 |  | 1297,93 | 17,82 | 1343,35 |
| Открытое акционерное общество «ОмскРТС» по сетям ООО «Микрорайон» | 16,83 |  | 1157,40 | 17,82 | 1197,90 |
| Открытое акционерное общество «ОмскРТС» по сетям МП г. Омска «Тепловая компания» и ООО «Микрорайон» | 16,83 |  | 1400,05 | 17,82 | 1449,04 |
| Открытое акционерное общество «ОмскРТС» по сетям ООО «КСМ Сибирский железобетон» - Тех» | 16,83 |  | 1186,81 | 17,82 | 1228,36 |

В соответствии с приказами Региональной энергетической комиссии Омской области, от 18 декабря 2015 года № 822/79, от 17 декабря 2015 года № 693/78 и от    18 июня 2015 года № 105/33 утверждены розничные цены:

- на сжиженный газ, реализуемый населению города Омска для бытовых нужд (с учетом НДС) ОАО «Омскгоргаз» и ОАО «Омскоблгаз»:

| Категории | Размер предельных уровней розничных цен с 1 января по 30 июня 2016 года | Размер предельных уровней розничных цен с 1 июля по 31 декабря 2016 года |
| --- | --- | --- |
| ОАО «Омскгоргаз» |  |  |
| Из групповых газовых резервуарных установок, руб./кг | 35,27 | 38,16 |
| Из групповых газовых резервуарных установок при наличии приборов учета газа, руб./куб.м | 80,06 | 86,62 |
| В баллонах с доставкой до потребителя, руб./кг | 29,71 | 31,17 |
| В баллонах с места промежуточного хранения (склада), руб./кг | 21,92 | 22,99 |
| ОАО «Омскоблгаз» |  |  |
| Из групповых газовых резервуарных установок, руб./кг | 35,27 | 37,00 |
| Из групповых газовых резервуарных установок при наличии приборов учета газа, руб./куб.м | 80,06 | 83,99 |

- на природный газ, реализуемый ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» населению города Омска:

| Направление использования газа | Единица измерения | Розничная цена на природный газ (с учетом НДС) с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года |
| --- | --- | --- |
| На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и 9или) иного оборудования, находящихся в долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | руб/м3 | 4,57 |
| На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | руб/м3 | 7,29 |
| На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб/м3 | 5,63 |

Порядок определения размера платы за коммунальные услуги утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»

Коммунальные услуги по состоянию на 31.12.2015 г.  оказаны в полном объеме. Случаи снижения оплаты за нарушения качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании не зафиксированы.

5.2.	Услуги подрядных организаций.

Для осуществления специализированных работ по обслуживанию жилищного фонда, в рамках организации работы с подрядными организациями привлечены подрядные организации:

По комплексному обслуживанию лифтового оборудования ООО «Лифтлайн»

- По обслуживанию систем дымоудаления и противопожарной автоматики ООО«Эгида».

- По вывозу и утилизации твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора ООО «Регион-55».

- По дератизации и дезинфекции помещений МОП - ООО «Био-Сервис».

4.      Комплексное обслуживание общедомовых приборов учета тепловой энергии - ООО «Автоматика».

| По работе паспортной службе: • Регистрация граждан по месту пребывания, по месту жительства, регистрация собственников по мере оформления свидетельств на право собственности; | Выполнение в 2014 году по настоящее время |
| --- | --- |
|  | 230 заявок |
| • Временная регистрация, оформление документов на получение паспортов РФ, выдача справок о регистрации, о составе семьи, выписок из домовой книги | 59 заявки |
| • Снятие с регистрационного учета, снятие с регистрационного учета по уведомлению | 33 заявки |
| • •Выдача справок, оформление гражданства новорожденным детям и т.д. | 98 заявки |
| По работе (бухгалтерии): • Консультации по начислениям | 230 выполнено письменно и устно |
| По работе юристов | 129 выполнено письменно |
| Консультации устные | 182 выполнено |
| Претензионная работа | 160 выполнено |
| Иски о взыскании задолженности | 39 выполнено |
| По работе инженерной службы: | 66 актов составлено |

6. Техническое обслуживание.

В рамках технического обслуживания выполнялись работы по техническому обслуживанию общего имущества многоквартирных домов, осуществляется круглосуточное аварийное и диспетчерское обслуживание, технические осмотры, плановые общие и частичные, подготовка домов к сезонной эксплуатации, производился текущий ремонт.

Указанные мероприятия осуществляются в порядке ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации. В указанной статье определено, что управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.

Надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме ООО «УК Берег-3»осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о техническом регулировании, пожарной безопасности, защите прав потребителей. Основными приоритетами в деятельности управления ООО «УК Берег-3» многоквартирными домами является:

1) соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома;

2) безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, имущества юридических лиц, государственного и муниципального имущества;

3) доступность пользования помещениями и иным имуществом, входящим в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

4) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, а также иных лиц;

5) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, к осуществлению поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирном доме, в соответствии с правилами предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, установленными Правительством Российской Федерации.

| Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- |
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения, отопления, вентиляции. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (набивка сальников, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.) Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и | 2 раза в год. Тех. этажи, подвалы ежедневно |
| арматуре: разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.). |  |
| Прочистка канализационного лежака | 1 раз в 3 месяца |
| Проверка исправности канализационных вытяжек | 2 раза в год |
| Осмотр системы центрального отопления | 2 раза в год |
| Регулировка и наладка систем отопления | 1 раз в год |
| Промывка теплообменного оборудования | 2 раза в год |
| Устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | 1 раз в год, по мере необходимости |
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции | 2 раза в год |

6.1. Техническое обслуживание водопровода, канализации и горячего водоснабжения, отопления, вентиляции.

| Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- |
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения, отопления, вентиляции. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (набивка сальников, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.) Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и | 2 раза в год. Тех. этажи, подвалы ежедневно |
| арматуре: разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.). |  |
| Прочистка канализационного лежака | 1 раз в 3 месяца |
| Проверка исправности канализационных вытяжек | 2 раза в год |
| Осмотр системы центрального отопления | 2 раза в год |
| Регулировка и наладка систем отопления | 1 раз в год |
| Промывка теплообменного оборудования | 2 раза в год |
| Устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | 1 раз в год, по мере необходимости |
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции | 2 раза в год |
| 6.2. Обслуживание электрооборудования, систем электроснабжения |  |
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в электротехнических устройствах (устранение незначительных неисправностей в системах электротехнических устройств (смена перегоревших электроламп в помещениях общественного пользования, смена и ремонт выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.). | 2 раза в год |
| Осмотр электросети, арматура, электрооборудование на лестничных клетках | 1 раз в месяц |
| Осмотр силовых установок | 1 раз в месяц |
| Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление. | 1 раз в месяц |
| Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 раз в год |
| Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 раз в год |
| 6.3. Техобслуживание коллективных приборов учета |  |
| - визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на приборах учета, датчиках давления | 1 раз в месяц |
| - снятие и запись показаний с приборов в журнал | 1 раз в месяц |
| - составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | По мере необходимости |
| - проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока виды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 4 раза в год |
| установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки | 4 раза в год |
| - запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка | 4 раза в год |
| работы теплосчетчика. |  |
| проверка работоспособности водопроводной арматуры | 2 раза в год |
| (герметичность перекрытия потока). |  |
| выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков | 1 раз в 4 года, согласно |
| (проверка функционирования теплосчетчиков) | межповерочному интервалу |
| - профилактические работы. Очистка первичных датчиков от | 1 раз в год |
| отложений и ржавчины. |  |
| - поверка (настройка) тепловычислителя | 1 раз в 3 года |
| снятие данных с тепловычислителя с помощью | 1 раз в месяц |
| переносного компьютера, адаптера (для предоставления в |  |
| теплоснабжающую организацию). |  |
| - обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |

6.4. Работы, выполненные при подготовке многоквартирных домов к эксплуатации в весенне-летний период 2015 г.

- Консервация системы отопления.

- Ремонт оборудования детских площадок.

- Ремонт просевшихотмосток.

- Расконсервация поливочных систем.

- Замена песка на детских площадках.

- Окраска скамеек и малых форм.

6.5. Работы, выполненные при подготовке многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-зимний период 2015 г.

Испытания внутренней системы отопления, а также теплотрассы давлением до 16 кг/см2.

Испытания системы горячего водоснабжения на давление Р = Рраб. + 0,5 кг/см2, но не более 10кг/см2.

Испытание распределительных узлов на давление не менее 10кг/см2.

Регулировка и наладка систем горячего водоснабжения.

Промывка и опресовка системы центрального отопления.

Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным
оборудованием.

Ревизия и/или замена запорных устройств,  установленных на трубопроводах, стояках отопления и горячего водоснабжения (ГВС).

Ревизия отопительных приборов индивидуальных тепловых пунктов (ИТП).

Чистка грязевиков и сетчатых фильтров тепловых узлов в ИТП от отложений, а приямков от мусора.

Промывка системы ГВС.

Проверка герметизации тепловых вводов в дома и в случае необходимости их герметизация.

Восстановление тепловой изоляции разводящих трубопроводов внутридомовой системы.

Утепление дверных и оконных проемов.

Замена разбитых стекол окон и дверей.

Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.

Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.

Установка дверных доводчиков и пружин на входных дверях.

Ремонт и укрепление входных дверей.

6.6. Перечень работ выполненных по текущему планово-предупредительному ремонту многоквартирного дома

- Стены и фасады, кровля

Герметизация отдельных стыков, ремонт элементов фасадов, ремонт элементов металлических козырьков, восстановление герметичности кровли с заменой отдельных участков.

- Оконные и дверные заполнения.

Восстановление работоспособности, смена отдельных элементов и заполнений.

- Внутренняя отделка.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях и других общедомовых вспомогательных помещениях.

- Центральное отопление.

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления. Проведение профилактических работ.

- Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения.

- Электроснабжение и электротехнические устройства.

Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов.

- Система дымоудаления и противопожарная автоматика.

Замена  отдельных  элементов  и  восстановление  работоспособности внутридомовой  системы противопожарной автоматики и дымоудаления.

6.7. Внешнее благоустройство.

Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток, ограждений, оборудования, площадок для контейнеров-мусоросборников.

6.8. Аварийно-ремонтное и диспетчерское обслуживание

Аварийно-ремонтное и диспетчерское обслуживание производилось круглосуточно. В 2015 г. через диспетчерскую службу приняты и отработаны аварийной бригадой 601 заявка.

Диспетчерские службы

Адреса, контактные телефоны

| Адреса, | Телефоны |
| --- | --- |
| Красных Зорь, д. 83 «В» | 20-46-85, 8-951-425-38-00 круглосуточная диспетчерская |
| 8-я Линия, д. 94 | 20-46-85 8-950-954-69-20 круглосуточная диспетчерская |
| Маяковского, д. 97 | 20-46-85 8-950-954-69-20 круглосуточная диспетчерская |
| 6-я Линия, д. 97, 99 | 20-46-85 8-950-954-69-20 круглосуточная диспетчерская |
| Учебная, д. 86 | 40-98-96, 8-960-982-39-67 круглосуточная диспетчерская |
| 10 лет Октября, д. 147 | 36-69-62 8-908-790-7930 круглосуточная диспетчерская |
| Иркутская, д. 1 | 56-76-60, 8-953-392-26-85 Круглосуточная диспетчерская |
| улица Звездова, дом 132, корпус 1, | 36-69-62, 8-908-110-44-34 круглосуточная диспетчерская |
| улица Звездова, дом 132, корпус 2, | 36-69-62, 8-908-110-44-34 круглосуточная диспетчерская |
| улица 10 лет Октября, дом 43 | 37-21-55 , 8-908-802-65-21 круглосуточная диспетчерская |
| улица 10 лет Октября, дом 43, корпус 1 | 37-21-55 , 8-908-802-65-21 круглосуточная диспетчерская |
| улица Звездова, дом 62, корпус 4 | 56-30-52, 8-908-791-64-49 круглосуточная диспетчерская |
| улица Омская, дом 77, корпус 2 | 56-76-60, 8-950-332-94-07 круглосуточная диспетчерская |
| улица Масленникова, дом 82 | 20-46-85, 8-951-425-38-00 круглосуточная диспетчерская |
| улица 8-я Линия, д. 94 | 20-46-85 8-950-954-69-20 круглосуточная диспетчерская |
| улица Нейбута, д. 98 | 8-962-051-04-81 круглосуточная диспетчерская |

6.9. Техническое обслуживание лифтов.

Всего по жилищному фонду ООО «УК Берег-3» 52 лифта. Техническое обслуживание лифтов выполнялось подрядной организацией ООО «Лифтлайн», в соответствии с подрядным договором. Работы производились по ниже прилагаемому графику.

| Периодические осмотры | 1 раз в месяц |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание лифтов (Т01). | 1 раз в месяц |
| Техническое обслуживание лифтов (Т02). | Текущий ремонт 1-1 раз в квартал, Текущий ремонт 2-2 раза в год |
| Техническое обслуживание систем ЛДСС | 1 раз в квартал |
| Текущий ремонт лифтов | Ежегодно |
| Текущий ремонт ЛДСС | Ежегодно |
| Диспетчерское обслуживание лифтов | Ежедневно |
| Аварийное обслуживание лифтов | Ежедневно |
| Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» | 1 раз в 2 года |
| Электроизмерительные работы на лифте * | Ежегодно |
| Ежегодное техническое освидетельствование лифтов специализированной организацией | Ежегодно |

  - Техническое обслуживание систем дымоудаления и противопожарной
автоматики (ДУ и ППА).

Техническое обслуживание систем ДУ ППА производилось подрядной организацией ООО «Эгида», в соответствии с подрядным договором. Контроль работоспособности систем производился  ООО «УК Берег-3» по графику, ежеквартально по каждому многоквартирному дому. Многоквартирные дома, на которых установлены системы ДУ ППА: г Омск, ул. Учебная, д. 86.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: Г. ОМСК, УЛ. УЧЕБНАЯ, Д. 86.

| № п/п | Наименование работ | Материалы и другие затраты | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Манометр МТ - 100 | шт. | 4 |
| 2 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Манометр МПЮОМ 1,6МПа | Шт. | 4 |
| 3 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Пиломатериал хв.обрезной 30*150 | куб.м. | 1 |
| 4 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Кран шаров. ДУ 32 Кран шаров. ДУ 25 Кран шаров. ДУ 20 Кран шаров. ДУ 15 | Шт. Шт. Шт. Шт. | 1 3 2 3 |
| 5 | Благоустройство | Песок | мЗ | 3,00 |
| 6 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-75Вт | Шт. | 162 |
| 7 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-25Вт | Шт. | 9 |
| 8 | Установка прожектора светодиодного | Прожектор светодиодный РFL-30 | Шт. | 3 |
| 9 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-бОВт | Шт. | 20 |
|  | Замена ламп освещения | Люминесцентные G23 | Шт. | 40 |
| 10 | Ремонт светильников МОП | Арматура НББ 64-60 косая | Шт. | 20 |
| 11 | Ремонт светильников МОП | Изолента Х/б прорезинннная 15м | Шт. | 5 |
| 12 | Благоустройство | Краска КрМасттд/потол. Бел Зкг | Шт. | 1 |
| 13 | Благоустройство | Краска КрМасттд/потол. Бел 14кг | Шт. | 2 |
| 14 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Контргайка Ду 40 | Шт. | 1 |
| 15 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Муфта чугун 15 | Шт. | 1 |
| 16 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Сгон Ду 40 | Шт. | 1 |
| 17 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Болт 16*80-5,8 (Гост 7798) | Шт. | 12 |
| 18 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Паронит ПОН-Б Змм | кв.м. | 0,5 |
| 19 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Электроды ОК-46 d 3,0x350 | кг | 1,0 |
| 20 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Пружина дверная 280/18,5мм | Шт. | 10 |
| 21 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Прокладка 1 | Шт. | 10 |
| 22 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Прокладка D1/2 | Шт. | 10 |
| 23 | Замена замков | Замок навесной | Шт. | 1 |
| 24 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Техническая диагностика насоса |  | 1 |
| 25 | Благоустройство | детские качели | Шт. | 1 |
| 26 | Благоустройство | Замена шлагбаума | Шт. | 1 |
| 27 | Благоустройство | Рассада цветочная | Шт. | 200 |
| 28 | Благоустройство | Ограждение на детской площадке | Шт. | 10 |
| 29 | Благоустройство | саженцы | Шт. | 10 |
| 30 | Благоустройство | Установка ограждения на придомовой территории | Шт. |  |
| 31 | Благоустройство | Покраска лавочек | Шт. | 7 |
| 32 | Благоустройство | Окраска бордюров | Шт. | 22 |
| 33 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Эмаль белая ПФ-115 (0,8кг) | Шт. | 1 |
| 34 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Эмаль синяя ПФ-115 (2,7кг) | Шт. | 1 |
| 35 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Прочистка теплообменников | Шт. | 1 |
| 36 | Аварийный ремонт | Ремонт кровли | кв.м. | 26 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: Г. ОМСК, УЛ. 10 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 147.

| № п/п | Наименование работ | Материалы и другие затраты | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Манометр МТ - 100 | Шт. | 3 |
| 2 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Вентиль трехходовой | Шт. | 2 |
| 3 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Манометр МПЮОМ 1,6МПа | Шт. | 3 |
| 4 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Пиломатериал хв.обрезной 30*150 |  | 1 |
| 5 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Кран шаров. ДУ 32 Кран шаров. ДУ 25 Кран шаров. ДУ 20 Кран шаров. ДУ 15 | Шт. Шт. Шт. Шт. | 2 3 5 10 |
| 6 | Благоустройство | Песок | мЗ | 1,00 |
| 7 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-75Вт | Шт. | 100 |
| 8 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-25Вт | Шт. | 5 |
| 9 | Установка прожектора светодиодного | Прожектор светодиодный РFL-30 | Шт. | 1 |
| 10 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-бОВт | Шт. | 12 |
| 11 | Ремонт светильников МОП | Арматура НББ 64-60 косая | Шт. | 11 |
| 12 | Ремонт светильников МОП | Изолента Х/б прорезинннная 15м | Шт. | 3 |
| 13 | Благоустройство | Краска КрМасттд/потол. Бел Зкг | Шт. | 1 |
| 14 | Благоустройство | Краска КрМасттд/потол. Бел 14кг | Шт. | 1 |
| 15 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Контргайка Ду 15 | Шт. | 4 |
| 16 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Контргайка Ду 25 | Шт. | 4 |
| 17 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Муфта чугун 15 | Шт. | 4 |
| 18 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Муфта чугун Ду 25 | Шт. | 6 |
| 19 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Сгон Ду 15 | Шт. | 3 |
| 20 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Болт 16*80-5,8 (Гост 7798) | Шт. | 8 |
| 21 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Кран шаровыйДу 20 | Шт. | 2 |
| 22 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Паронит ПОН-Б Змм | кв.м. | 0,5 |
| 23 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Электроды ОК-46 d 3,0x350 | Шт. | 1,4 |
| 24 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Пружина дверная 280/18,5мм | Шт. | 8 |
| 25 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Прокладка 1 | Шт. | 8 |
| 26 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Прокладка D1/2 | Шт. | 8 |
| 27 | Замена замков | Замок навесной | Шт. | 1 |
| 28 | Благоустройство | Рассада цветочная | Шт. | 190 |
| 29 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Эмаль белая ПФ-115 (0,8кг) | Шт. | 1 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: Г. ОМСК, УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ, 83 «В»

| № п/п | Наименование работ | Материалы и другие затраты | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Манометр МТ - 100 | Шт. | 5 |
| 2 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Вентиль трехходовой | Шт. | 6 |
| 3 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Манометр МПЮОМ 1,6МПа | Шт. | 3 |
| 4 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Кран шаров. ДУ 25 Кран шаров. ДУ 20 Кран шаров. ДУ 15 | Шт. Шт. Шт. Шт. | 7 6 12 |
| 5 | Благоустройство | Песок | МЗ. | 2,00 |
| 6 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-75Вт | Шт. | 112 |
| 7 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-25Вт | Шт. | 1 |
| 8 | Установка прожектора светодиодного | Прожектор светодиодный РFL-30 | Шт. | 1 |
| 9 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-бОВт | Шт. | 13 |
| 10 | Ремонт светильников МОП | Изолента Х/б прорезиненная 15м | Шт. | 2 |
| 11 | Благоустройство | Краска Зкг. | Шт. | 1 |
| 12 | Благоустройство | Краска 10кг. | Шт. | 2 |
| 13 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Контргайка Ду 15 | Шт. | 1 |
| 14 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Контргайка Ду 25 | Шт. | 1 |
| 15 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Муфта чугун 15 | Шт. | 1 |
| 16 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Муфта чугун Ду 25 | Шт. | 1 |
| 17 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Сгон Ду 15 | Шт. | 1 |
| 18 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Болт 16*80-5,8 (Гост 7798) | Шт. | 10 |
| 19 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Кран шаровыйДу 20 | Шт. | 1 |
| 20 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Паронит ПОН-Б Змм | кв.м. | 0,4 |
| 21 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Электроды ОК-46 d 3,0x350 | кг. | 0,8 |
| 22 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Пружина дверная 280/18,5мм | Шт. | 12 |
| 23 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Прокладка D1/2 | Шт. | 11 |
| 24 | Замена замков | Замок навесной | Шт. | 1 |
| 25 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Техническая диагностика насоса |  | 1 |
| 26 | Благоустройство | Побелка бордюров | Шт. | 24 |
| 27 | Благоустройство | Покраска металлического ограждения | Шт. | 1 |
| 28 | Благоустройство | Рассада цветочная | Шт. | 150 |
| 29 | Благоустройство | Указатель адресный | Шт. | 1 |
| 30 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Эмаль ПФ-115 (0,8кг) | Шт. | 1 |
| 31 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Эмаль ПФ-115 (2,7кг) | Шт. | 1 |
| 32 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Прочистка теплообменников | Шт. | 1 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: Г. ОМСК, МАЯКОВСКОГО, Д. 97.

| № п/п | Наименование работ | Материалы и другие затраты | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Манометр МТ - 100 | Шт. | 13 |
| 2 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Вентиль трехходовой | Шт. | 8 |
| 3 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Манометр МПЮОМ 1,6МПа | Шт. | 14 |
| 4 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Пиломатериал хв.обрезной 30*150 | Куб.м. | 1 |
| 5 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Кран шаров. ДУ 32 Кран шаров. ДУ 25 Кран шаров. ДУ 20 Кран шаров. ДУ 15 | Шт. Шт. Шт. Шт. | 3 2 4 6 |
| 6 | Благоустройство | Песок | мЗ | 3,00 |
| 7 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-75Вт | Шт. | 119 |
| 8 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-25Вт | Шт. | 6 |
| 9 | Установка прожектора светодиодного | Прожектор светодиодный РFL-30 | Шт. | 1 |
| 10 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-бОВт | Шт. | 7 |
| 11 | Ремонт светильников МОП | Изолента Х/б прорезинннная 15м | Шт. | 4 |
| 12 | Благоустройство | Краска КрМасттд/потол. Бел Зкг | Шт. | 1 |
| 13 | Благоустройство | Краска КрМасттд/потол. Бел 14кг | Шт. | 2 |
| 14 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Контргайка Ду 15 | Шт. | 1 |
| 15 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Контргайка Ду 25 | Шт. | 1 |
| 16 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Муфта чугун 15 | Шт. | 1 |
| 17 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Муфта чугун Ду 25 | Шт. | 1 |
| 18 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Сгон Ду 15 | Шт. | 1 |
| 19 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Болт 16*80-5,8 (Гост 7798) | Шт. | 8 |
| 20 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Кран шаровыйДу 20 | Шт. | 3 |
| 21 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Паронит ПОН-Б Змм | кв.м | 0,4 |
| 22 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Электроды ОК-46 d 3,0x350 | кг | 1,4 |
| 23 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Пружина дверная 280/18,5мм | Шт. | 12 |
| 24 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Прокладка D1/2 | Шт. | 12 |
| 25 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Задвижка ЗТ (Эсм)цд.полимер | Шт. | 5 |
| 26 | Замена замков | Замок навесной | Шт. | 1 |
| 27 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Техническая диагностика насоса |  | 1 |
| 28 | Благоустройство | Окраска мусорного домика | Шт. | 1 |
| 29 | Благоустройство | Побелка бордюров | Шт. | 1 |
| 30 | Благоустройство | Рассада цветочная | Шт. | 230 |
| 31 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Эмаль ПФ-115 (1,2кг) | Шт. | 1 |
| 32 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Эмаль ПФ-115 (4,5кг) | Шт. | 1 |
| 33 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Прочистка теплообменников | Шт. | 3 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: Г. ОМСК, УЛ. 8 ЛИНИЯ, Д. 94.

| № п/п | Наименование работ | Материалы и другие затраты | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Манометр МТ - 100 | Шт. | 5 |
| 2 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Вентиль трехходовой | Шт. | 6 |
| 3 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Манометр МПЮОМ 1,6МПа | Шт. | 4 |
| 4 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Пена монтажная | Шт. | 3 |
| 5 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Кран шаров. ДУ 25 Кран шаров. ДУ 20 Кран шаров. ДУ 15 | Шт. Шт. Шт. | 4 4 10 |
| 6 | Благоустройство | Песок | мЗ | 3,00 |
| 7 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-75Вт | Шт. | 151 |
| 8 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-25Вт | Шт. | 7 |
| 9 | Установка прожектора светодиодного | Прожектор светодиодный РFL-30 | Шт. | 3 |
| 10 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-бОВт | Шт. | 20 |
|  | Ремонт светильников МОП | Арматура НББ 64-60 косая | Шт. | 20 |
| 11 | Ремонт светильников МОП | Изолента Х/б прорезинннная 15м | Шт. | 5 |
| 12 | Благоустройство | Краска КрМасттд/потол. Бел Зкг | Шт. | 1 |
| 13 | Благоустройство | Краска КрМасттд/потол. Бел 14кг | Шт. | 2 |
| 14 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Контргайка Ду 15 | Шт. | 1 |
| 15 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Контргайка Ду 25 | Шт. | 1 |
| 16 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Муфта чугун 15 | Шт. | 2 |
| 17 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Муфта чугун Ду 25 | Шт. | 2 |
| 18 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Болт 16*80-5,8 (Гост 7798) | Шт. | 7 |
| 19 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Кран шаровыйДу 20 | Шт. | 1 |
| 20 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Паронит ПОН-Б Змм | кв.м. | 0,4 |
| 21 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Электроды ОК-46 d 3,0x350 | кг. | 1,4 |
| 22 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Отвод 89 | Шт. | 1 |
| 23 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Пружина дверная 280/18,5мм | Шт. | 2 |
| 24 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Прокладка 1 | Шт. | 8 |
| 25 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Прокладка D1/2 | Шт. | 8 |
| 26 | Замена замков | Замок навесной | Шт. | 1 |
| 27 | Ремонт циркуляционного насоса | Ремонт насоса |  | 1 |
| 28 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Техническая диагностика насоса |  | 1 |
| 29 | Благоустройство | Рассада цветочная | Шт. | 230 |
| 30 | Благоустройство | Окраска бордюров | Шт. | 10 |
| 31 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Эмаль белая ПФ-115 (0,8кг) | Шт. | 1 |
| 32 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Эмаль синяя ПФ-115 (2,7кг) | Шт. | 1 |
| 33 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Прочистка теплообменников | Шт. | 1 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: Г. ОМСК, УЛ. ИРКУТСКАЯ, Д. 1

| № п/п | Наименование работ | Материалы и другие затраты | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Манометр МТ - 100 | Шт. | 5 |
| 2 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Вентиль трехходовой | Шт. | 6 |
| 3 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Манометр МПЮОМ 1,6МПа | Шт. | 4 |
| 4 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Пена монтажная | Шт. | 3 |
| 5 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Кран шаров. ДУ 32 Кран шаров. ДУ 25 Кран шаров. ДУ 20 Кран шаров. ДУ 15 | Шт. Шт. Шт. Шт. | 2 4 3 5 |
| 6 | Благоустройство | Песок | мЗ | 3,00 |
| 7 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-75Вт | Шт. | 74 |
| 8 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-25Вт | Шт. | 7 |
| 9 | Установка прожектора светодиодного | Прожектор светодиодный РFL-30 | Шт. | 3 |
| 10 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-бОВт | Шт. | 10 |
| 11 | Ремонт светильников МОП | Арматура НББ 64-60 косая | Шт. | 10 |
| 12 | Ремонт светильников МОП | Изолента Х/б прорезинннная 15м | Шт. | 5 |
| 13 | Благоустройство | Краска КрМасттд/потол. Бел Зкг | Шт. | 1 |
| 14 | Благоустройство | Краска КрМасттд/потол. Бел 14кг | Шт. | 2 |
| 15 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Контргайка Ду 15 | Шт. | 1 |
| 16 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Контргайка Ду 25 | Шт. | 1 |
| 17 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Контргайка Ду 40 | Шт. | 1 |
| 18 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Муфта чугун 15 | Шт. | 1 |
| 19 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Муфта чугун Ду 25 | Шт. | 1 |
| 20 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Муфта чугун Ду 40 | Шт. | 1 |
| 21 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Сгон Ду 15 | Шт. | 1 |
| 22 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Сгон Ду 40 | Шт. | 1 |
| 23 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Болт 16*80-5,8 (Гост 7798) | Шт. | 8 |
| 24 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Кран шаровыйДу 20 | Шт. | 1 |
| 25 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Прокладка паронитовая ду40 | Шт. | 5 |
| 26 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Паронит ПОН-Б Змм | кв.м | 0,4 |
| 27 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Электроды ОК-46 d 3,0x350 | кг | 0,5 |
| 28 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Пружина дверная 280/18,5мм | Шт. | 2 |
| 29 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Прокладка 1 | Шт. | 4 |
| 30 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Прокладка D1/2 | Шт. | 6 |
| 31 | Замена замков | Замок навесной | Шт. | 1 |
| 32 | Ремонт циркуляционного насоса | Ремонт насоса |  | 1 |
| 33 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Техническая диагностика насоса |  | 1 |
| 34 | Благоустройство | Рассада цветочная | Шт. | 150 |
| 35 | Благоустройство | Окраска бордюров | Шт. | 10 |
| 36 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Эмаль белая ПФ-115 (0,8кг) | Шт. | 1 |
| 37 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Эмаль синяя ПФ-115 (2,7кг) | Шт. | 1 |
| 38 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Прочистка теплообменников | Шт. | 1 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: Г. ОМСК, УЛ. 6-я ЛИНИЯ, Д. 97.

| № п/п | Наименование работ | Материалы и другие затраты | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Манометр МТ - 100 | Шт. | 5 |
| 2 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Вентиль трехходовой | Шт. | 6 |
| 3 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Манометр МПЮОМ 1,6МПа | Шт. | 4 |
| 4 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Пена монтажная | Шт. | 3 |
| 5 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Кран шаров. ДУ 32 Кран шаров. ДУ 25 Кран шаров. ДУ 20 Кран шаров. ДУ 15 | Шт. Шт. Шт. Шт. | 2 4 4 5 |
| 6 | Благоустройство | Песок | мЗ | 3,00 |
| 7 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-75Вт | Шт. | 93 |
| 8 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-25Вт | Шт. | 7 |
| 9 | Установка прожектора светодиодного | Прожектор светодиодный РFL-30 | Шт. | 3 |
| 10 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-бОВт | Шт. | 17 |
| 11 | Ремонт светильников МОП | Арматура НББ 64-60 косая | Шт. | 9 |
| 12 | Ремонт светильников МОП | Изолента Х/б прорезинннная 15м | Шт. | 5 |
| 13 | Благоустройство | Краска КрМасттд/потол. Бел Зкг | Шт. | 1 |
| 14 | Благоустройство | Краска КрМасттд/потол. Бел 14кг | Шт. | 2 |
| 15 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Контргайка Ду 15 | Шт. | 1 |
| 16 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Контргайка Ду 25 | Шт. | 1 |
| 17 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Контргайка Ду 40 | Шт. | 1 |
| 19 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Муфта чугун 15 | Шт. | 1 |
| 20 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Муфта чугун Ду 25 | Шт. | 1 |
| 21 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Муфта чугун Ду 40 | Шт. | 1 |
| 22 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Сгон Ду 15 | Шт. | 1 |
| 23 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Сгон Ду 40 | Шт. | 1 |
| 24 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Болт 16*80-5,8 (Гост 7798) | Шт. | 18 |
| 25 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Кран шаровыйДу 20 | Шт. | 1 |
| 26 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Прокладка паронитовая ду40 | Шт. | 5 |
| 27 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Паронит ПОН-Б Змм | кв.м. | 0,4 |
| 28 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Электроды ОК-46 d 3,0x350 | кг | 1 |
| 29 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Пружина дверная 280/18,5мм | Шт. | 2 |
| 30 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Прокладка 1 | Шт. | 6 |
| 31 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Прокладка D1/2 | Шт. | 7 |
| 32 | Замена замков | Замок навесной | Шт. | 1 |
| 33 | Ремонт циркуляционного насоса | Ремонт насоса |  | 1 |
| 34 | Благоустройство | Рассада цветочная | Шт. | 100 |
| 35 | Благоустройство | Окраска бордюров | Шт. | 8 |
| 36 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Эмаль белая ПФ-115 (0,8кг) | Шт. | 1 |
| 37 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Эмаль синяя ПФ-115 (2,7кг) | Шт. | 1 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: Г. ОМСК, УЛ. 6-я ЛИНИЯ, Д. 99.

| № п/п | Наименование работ | Материалы и другие затраты | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Манометр МТ - 100 | Шт. | 8 |
| 2 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Вентиль трехходовой | Шт. | 2 |
| 3 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Манометр МПЮОМ 1,6МПа | Шт. | 3 |
| 4 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Пена монтажная | Шт. | 4 |
| 5 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Кран шаров. ДУ 32 Кран шаров. ДУ 25 Кран шаров. ДУ 20 Кран шаров. ДУ 15 | Шт. Шт. Шт. Шт. | 2 3 4 4 |
| 6 | Благоустройство | Песок | мЗ | 3,00 |
| 7 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-75Вт | Шт. | 51 |
| 8 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-25Вт | Шт. | 7 |
| 9 | Установка прожектора светодиодного | Прожектор светодиодный РFL-30 | Шт. | 3 |
| 10 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-бОВт | Шт. | 9 |
| 11 | Ремонт светильников МОП | Арматура НББ 64-60 косая | Шт. | 10 |
| 12 | Ремонт светильников МОП | Изолента Х/б прорезинннная 15м | Шт. | 2 |
| 13 | Благоустройство | Краска КрМасттд/потол. Бел Зкг | Шт. | 1 |
| 14 | Благоустройство | Краска КрМасттд/потол. Бел 14кг | Шт. | 2 |
| 15 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Контргайка Ду 15 | Шт. | 1 |
| 16 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Контргайка Ду 25 | Шт. | 1 |
| 17 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Муфта чугун 15 | Шт. | 1 |
| 18 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Муфта чугун Ду 25 | Шт. | 1 |
| 19 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Сгон Ду 15 | Шт. | 1 |
| 20 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Болт 16*80-5,8 (Гост 7798) | Шт. | 6 |
| 21 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Паронит ПОН-Б Змм | кв.м. | 0,4 |
| 22 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Электроды ОК-46 d 3,0x350 | кг | 1,4 |
| 23 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Пружина дверная 280/18,5мм | Шт. | 2 |
| 24 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Прокладка 1 | Шт. | 4 |
| 25 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Прокладка D1/2 | Шт. | 4 |
| 26 | Замена замков | Замок навесной | Шт. | 1 |
| 27 | Благоустройство | Рассада цветочная | Шт. | 100 |
| 28 | Благоустройство | Окраска бордюров | Шт. | 10 |
| 29 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Эмаль белая ПФ-115 (0,8кг) | Шт. | 1 |
| 30 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Эмаль синяя ПФ-115 (2,7кг) | Шт. | 1 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: Г. ОМСК, УЛ. ЗВЕЗДОВА, Д, 132, КОРПУС 1.

| № п/п | Наименование работ | Материалы и другие затраты | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Манометр МТ - 100 | шт. | 4 |
| 2 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Вентиль трехходовой | Шт. | 8 |
| 3 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Манометр МПЮОМ 1,6МПа | Шт. | 14 |
| 4 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Пиломатериал хв.обрезной 30*150 |  | 1 |
| 5 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Кран шаров. ДУ 32 Кран шаров. ДУ 20 Кран шаров. ДУ 15 | Шт. Шт. Шт. Шт. | 8 6 8 5 |
| 6 | Благоустройство | Песок | мЗ | 3,00 |
| 7 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-75Вт | Шт. | 162 |
| 8 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-25Вт | Шт. | 9 |
| 9 | Установка прожектора светодиодного | Прожектор светодиодный РFL-30 | Шт. | 3 |
| 10 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-бОВт | Шт. | 20 |
| 11 | Ремонт светильников МОП | Арматура НББ 64-60 косая | Шт. | 20 |
| 12 | Ремонт светильников МОП | Изолента Х/б прорезинннная 15м | шт | 5 |
| 13 | Благоустройство | Краска КрМасттд/потол. Бел Зкг | шт | 1 |
| 14 | Благоустройство | Краска КрМасттд/потол. Бел 14кг | шт | 2 |
| 15 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Контргайка Ду 15 | шт | 1 |
| 16 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Контргайка Ду 25 | шт | 1 |
| 17 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Контргайка Ду 40 | шт | 1 |
| 18 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Муфта чугун 15 | шт | 1 |
| 19 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Муфта чугун Ду 25 | шт | 1 |
| 20 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Муфта чугун Ду 40 | шт | 1 |
| 21 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Сгон Ду 15 | шт | 1 |
| 22 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Сгон Ду 40 | шт | 1 |
| 23 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Болт 16*80-5,8 (Гост 7798) | шт | 18 |
| 24 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Кран шаровыйДу 20 | шт | 1 |
| 25 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Прокладка паронитовая ду40 | шт | 5 |
| 26 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Паронит ПОН-Б Змм | кв.м. | 0,3 |
| 27 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Электроды ОК-46 d 3,0x350 | кг | 1 |
| 28 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Пружина дверная 280/18,5мм | шт | 10 |
| 29 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Прокладка D1/2 | шт | 10 |
| 30 | Замена замков | Замок навесной | шт | 1 |
| 31 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Техническая диагностика насоса |  | 2 |
| 32 | Благоустройство | детские качели | шт | 1 |
| 33 | Благоустройство | Замена шлагбаума | шт | 1 |
| 34 | Благоустройство | Рассада цветочная | шт | 200 |
| 35 | Благоустройство | Ограждение на детской площадке | шт | 10 |
| 36 | Благоустройство | саженцы | шт | 10 |
| 37 | Благоустройство | Установка ограждения на придомовой территории | шт |  |
| 38 | Благоустройство | Покраска лавочек | шт | 7 |
| 39 | Благоустройство | Окраска бордюров | шт | 22 |
| 40 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Эмаль белая ПФ-115 (0,8кг) | шт | 1 |
| 41 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Эмаль синяя ПФ-115 (2,7кг) | шт | 1 |
| 42 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Прочистка теплообменников | шт | 1 |
| 43 | Аварийный ремонт | Ремонт кровли | кв.м. | 26 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: Г. ОМСК, УЛ. ЗВЕЗДОВА, Д, 132, КОРПУС 2.

| № п/п | Наименование работ | Материалы и другие затраты | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Манометр МТ - 100 | шт. | 3 |
| 2 | Замена электропривода регулирующего клапана | Эл.магнитный привод АMW | Шт. | 1 |
| 3 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Вентиль трехходовой | Шт. | 4 |
| 4 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Манометр МПЮОМ 1,6МПа | Шт. | 10 |
| 5 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Пиломатериал хв.обрезной 30*150 |  | 1 |
| 6 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Кран шаров. ДУ 32 Кран шаров. ДУ 20 Кран шаров. ДУ 15 | Шт. Шт. Шт. | 3 5 4 |
| 7 | Благоустройство | Песок | мЗ | 1,00 |
| 8 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-75Вт | Шт. | 100 |
| 9 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-25Вт | Шт. | 5 |
| 10 | Установка прожектора светодиодного | Прожектор светодиодный РFL-30 | Шт. | 1 |
| 11 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-бОВт | Шт. | 12 |
| 12 | Ремонт светильников МОП | Арматура НББ 64-60 косая | Шт. | 15 |
| 13 | Ремонт светильников МОП | Изолента Х/б прорезинннная 15м | шт | 3 |
| 14 | Благоустройство | Краска КрМасттд/потол. Бел Зкг | шт | 1 |
| 15 | Благоустройство | Краска КрМасттд/потол. Бел 14кг | шт | 1 |
| 16 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Контргайка Ду 15 | шт | 4 |
| 17 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Муфта чугун 15 | шт | 6 |
| 18 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Сгон Ду 15 | шт | 1 |
| 19 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Болт 16*80-5,8 (Гост 7798) | шт | 12 |
| 20 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Паронит ПОН-Б Змм | кв.м. | 0,3 |
| 21 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Электроды ОК-46 d 3,0x350 | кг | 0,5 |
| 22 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Пружина дверная 280/18,5мм | шт | 10 |
| 23 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Прокладка D1/2 | шт | 10 |
| 24 | Замена замков | Замок навесной | шт | 1 |
| 25 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Техническая диагностика насоса |  | 1 |
| 26 | Благоустройство | детские качели | шт | 1 |
| 27 | Благоустройство | Замена шлагбаума | шт | 1 |
| 28 | Благоустройство | Рассада цветочная | шт | 200 |
| 29 | Благоустройство | Ограждение на детской площадке | шт | 10 |
| 30 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Эмаль белая ПФ-115 (0,8кг) | шт | 1 |
| 31 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Прочистка теплообменников | шт | 1 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: Г. ОМСК, УЛ. ЗВЕЗДОВА, Д, 62, КОРПУС 4.

| № п/п | Наименование работ | Материалы и другие затраты | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Манометр МТ - 100 | шт. | 5 |
| 2 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Манометр МПЮОМ 1,6МПа | Шт. | 3 |
| 3 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Кран шаров. ДУ 25 Кран шаров. ДУ 20 Кран шаров. ДУ 15 | Шт. Шт. Шт. | 2 4 2 |
| 4 | Благоустройство | Песок | мЗ | 2,00 |
| 5 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-75Вт | Шт. | 112 |
| 6 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-25Вт | Шт. | 1 |
| 7 | Установка прожектора светодиодного | Прожектор светодиодный РFL-30 | Шт. | 1 |
| 8 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-бОВт | Шт. | 15 |
| 9 | Ремонт светильников МОП | Изолента Х/б прорезинннная 15м | шт | 2 |
| 10 | Благоустройство | Краска Зкг | шт | 1 |
| 11 | Благоустройство | Краска 10кг | шт | 2 |
| 12 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Муфта чугун 15 | шт | 1 |
| 13 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Муфта чугун Ду 25 | шт | 2 |
| 14 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Сгон Ду 15 | шт | 1 |
| 15 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Болт 16*80-5,8 (Гост 7798) | шт | 6 |
| 16 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Паронит ПОН-Б Змм | кв.м. | 0,3 |
| 17 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Электроды ОК-46 d 3,0x350 | кг | 0,8 |
| 18 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Пружина дверная 280/18,5мм | шт | 10 |
| 19 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Прокладка D1/2 | шт | 10 |
| 20 | Замена замков | Замок навесной | шт | 1 |
| 21 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Техническая диагностика насоса |  | 1 |
| 22 | Благоустройство | Побелка бордюров | шт | 24 |
| 23 | Благоустройство | Покраска металлического ограждения | шт | 1 |
| 24 | Благоустройство | Рассада цветочная | шт | 180 |
| 25 | Благоустройство | Указатель адресный | шт | 1 |
| 26 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Эмаль ПФ-115 (0,8кг) | шт | 1 |
| 27 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Эмаль ПФ-115 (2,7кг) | шт | 1 |
| 28 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Прочистка теплообменников | шт | 1 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: Г. ОМСК, УЛ. ОМСКАЯ, Д, 77, КОРПУС 2.

| № п/п | Наименование работ | Материалы и другие затраты | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Манометр МТ - 100 | шт. | 5 |
| 2 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Вентиль трехходовой | Шт. | 6 |
| 3 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Манометр МПЮОМ 1,6МПа | Шт. | 4 |
| 4 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Пена монтажная | Шт. | 3 |
| 5 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Кран шаров. ДУ 32 Кран шаров. ДУ 25 Кран шаров. ДУ 20 Кран шаров. ДУ 15 | Шт. Шт. Шт. | 3 2 3 5 |
| 6 | Благоустройство | Песок | мЗ | 3,00 |
| 7 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-75Вт | Шт. | 162 |
| 8 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-25Вт | Шт. | 9 |
| 9 | Установка прожектора светодиодного | Прожектор светодиодный РFL-30 | Шт. | 3 |
| 10 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-бОВт | Шт. | 20 |
| 11 | Ремонт светильников МОП | Арматура НББ 64-60 косая | Шт. | 20 |
| 12 | Ремонт светильников МОП | Изолента Х/б прорезинннная 15м | шт | 5 |
| 13 | Благоустройство | Краска КрМасттд/потол. Бел Зкг | шт | 1 |
| 14 | Благоустройство | Краска КрМасттд/потол. Бел 14кг | шт | 2 |
| 15 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Контргайка Ду 15 | шт | 1 |
| 16 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Контргайка Ду 25 | шт | 1 |
| 17 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Муфта чугун 15 | шт | 1 |
| 18 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Муфта чугун Ду 40 | шт | 1 |
| 19 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Сгон Ду 15 | шт | 1 |
| 20 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Болт 16*80-5,8 (Гост 7798) | шт | 14 |
| 21 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Кран шаровыйДу 20 | шт | 1 |
| 22 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Паронит ПОН-Б Змм | кв.м. | 0,5 |
| 23 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Электроды ОК-46 d 3,0x350 | кг | 1 |
| 24 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Пружина дверная 280/18,5мм | шт | 2 |
| 25 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Прокладка D1/2 | шт | 10 |
| 26 | Замена замков | Замок навесной | шт | 1 |
| 27 | Благоустройство | Детская песочница | шт | 2 |
| 28 | Благоустройство | Замена шлагбаума | шт | 1 |
| 29 | Благоустройство | Рассада цветочная | шт | 200 |
| 30 | Благоустройство | Окраска бардюров | шт | 10 |
| 31 | Благоустройство | покраска малых форм | шт | 13 |
| 32 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Эмаль белая ПФ-115 (0,8кг) | шт | 1 |
| 33 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Эмаль синяя ПФ-115 (2,7кг) | шт | 1 |
| 34 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Прочистка теплообменников | шт | 1 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: Г. ОМСК, УЛ. 10 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д, 43, КОРПУС 1.

| № п/п | Наименование работ | Материалы и другие затраты | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Манометр МТ - 100 | шт. | 6 |
| 2 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Вентиль трехходовой | Шт. | 4 |
| 3 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Манометр МПЮОМ 1,6МПа | Шт. | 4 |
| 4 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Кран шаров. ДУ 32 Кран шаров. ДУ 25 Кран шаров. ДУ 20 Кран шаров. ДУ 15 | Шт. Шт. Шт. Шт. | 3 4 2 5 |
| 5 | Благоустройство | Песок | мЗ | 3,00 |
| 6 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-75Вт | Шт. | 162 |
| 7 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-25Вт | Шт. | 9 |
| 8 | Установка прожектора светодиодного | Прожектор светодиодный РFL-30 | Шт. | 3 |
| 9 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-бОВт | Шт. | 20 |
| 10 | Ремонт светильников МОП | Арматура НББ 64-60 косая | Шт. | 20 |
| 11 | Ремонт светильников МОП | Изолента Х/б прорезинннная 15м | шт | 5 |
| 12 | Благоустройство | Краска КрМасттд/потол. Бел Зкг | шт | 1 |
| 13 | Благоустройство | Краска КрМасттд/потол. Бел 14кг | шт | 2 |
| 14 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Контргайка Ду 15 | шт | 1 |
| 15 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Контргайка Ду 25 | шт | 1 |
| 16 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Муфта чугун Ду 25 | шт | 1 |
| 17 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Болт 16*80-5,8 (Гост 7798) | шт | 12 |
| 18 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Кран шаровыйДу 20 | шт | 1 |
| 19 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Паронит ПОН-Б Змм | кв.м. | 0,4 |
| 20 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Электроды ОК-46 d 3,0x350 | кг | 0,5 |
| 21 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Отвод 89 | шт | 1 |
| 22 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Пружина дверная 280/18,5мм | шт | 2 |
| 23 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Прокладка 1 | шт | 10 |
| 24 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Прокладка D1/2 | шт | 10 |
| 25 | Замена замков | Замок навесной | шт | 1 |
| 26 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Техническая диагностика насоса |  | 1 |
| 27 | Благоустройство | Детская песочница | шт | 1 |
| 28 | Благоустройство | кустарники | шт | 4 |
| 29 | Благоустройство | Рассада цветочная | шт | 200 |
| 30 | Благоустройство | Окраска бордюров | шт | 10 |
| 31 | Благоустройство | покраска малых форм | шт | 13 |
| 32 | Благоустройство | Част. Ремонт тротуарной плитки | Кв.м. | 4 |
| 33 | Благоустройство | Частичное асфальтирование придомовой территории | Кв.м. | 20 |
| 34 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Эмаль белая ПФ-115 (0,8кг) | шт | 1 |
| 35 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Эмаль синяя ПФ-115 (2,7кг) | шт | 1 |
| 36 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Прочистка теплообменников | шт | 1 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: Г. ОМСК, УЛ. 10 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д, 43.

| № п/п | Наименование работ | Материалы и другие затраты | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Манометр МТ - 100 | шт. | 8 |
| 2 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Вентиль трехходовой | Шт. | 11 |
| 3 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Манометр МПЮОМ 1,6МПа | Шт. | 14 |
| 4 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Кран шаров. ДУ 32 Кран шаров. ДУ 25 Кран шаров. ДУ 20 Кран шаров. ДУ 15 | Шт. Шт. Шт. Шт. | 6 6 7 5 |
| 5 | Благоустройство | Песок | мЗ | 3,00 |
| 6 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Затвор диск.повор. ДУ50 | Шт. | 2 |
| 7 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-75Вт | Шт. | 171 |
| 8 | Установка прожектора светодиодного | Прожектор светодиодный РFL-30 | Шт. | 3 |
| 9 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-бОВт | Шт. | 24 |
| 10 | Ремонт светильников МОП | Изолента Х/б прорезинннная 15м | шт | 6 |
| 11 | Благоустройство | Краска Бел Зкг | шт | 1 |
| 12 | Благоустройство | Краска Бел 14кг | шт | 1 |
| 13 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Контргайка Ду 15 | шт | 4 |
| 14 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Контргайка Ду 25 | шт | 1 |
| 15 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Муфта чугун 15 | шт | 3 |
| 16 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Муфта чугун Ду 25 | шт | 1 |
| 17 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Сгон Ду 15 | шт | 1 |
| 18 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Болт 16*80-5,8 (Гост 7798) | шт | 18 |
| 19 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Прокладка паронитовая ду65 | шт | 5 |
| 20 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Паронит ПОН-Б Змм | кв.м. | 0,4 |
| 21 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Электроды ОК-46 d 3,0x350 | кг. | 1,2 |
| 22 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Пружина дверная 280/18,5мм | шт | 2 |
| 23 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Прокладка 1 | шт | 10 |
| 24 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Прокладка D1/2 | шт | 10 |
| 25 | Замена замков | Замок навесной | шт | 1 |
| 26 | Ремонт циркуляционного насоса | Ремонт насоса |  | 1 |
| 27 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Техническая диагностика насоса |  | 1 |
| 28 | Благоустройство | Детская песочница | шт | 1 |
| 29 | Благоустройство | кустарники | шт | 4 |
| 30 | Благоустройство | Рассада цветочная | шт | 210 |
| 31 | Благоустройство | Окраска бордюров | шт | 14 |
| 32 | Благоустройство | покраска малых форм | шт | 14 |
| 33 | Благоустройство | Част. Ремонт тротуарной плитки | Кв.м. | 5 |
| 34 | Благоустройство | Частичное асфальтирование придомовой территории | Кв.м. | 23 |
| 35 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Эмаль (0,8кг) | шт | 1 |
| 36 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Эмаль ПФ-115 (2,7кг) | шт | 1 |
| 37 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Прочистка теплообменников | шт | 1 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: Г. ОМСК, УЛ. МАСЛЕННИКОВА, Д, 82.

| № п/п | Наименование работ | Материалы и другие затраты | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Манометр МТ - 100 | шт. | 6 |
| 2 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Вентиль трехходовой | Шт. | 9 |
| 3 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Манометр МПЮОМ 1,6МПа | Шт. | 5 |
| 4 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Кран шаров. ДУ 32 Кран шаров. ДУ 20 Кран шаров. ДУ 15 | Шт. Шт. Шт. | 3 6 4 |
| 5 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | ЗатворДУ80РУ16 | Шт. | 1 |
| 6 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-75Вт | Шт. | 98 |
| 7 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-бОВт | Шт. | 24 |
| 8 | Ремонт светильников МОП | Изолента Х/б прорезинннная 15м | шт | 4 |
| 9 | Благоустройство | Краска Бел Зкг | шт | 1 |
| 10 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Контргайка Ду 15 | шт | 1 |
| 11 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Контргайка Ду 25 | шт | 1 |
| 12 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Муфта чугун 15 | шт | 1 |
| 13 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Сгон Ду 15 | шт | 2 |
| 14 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Болт 16*80-5,8 (Гост 7798) | шт | 10 |
| 15 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Прокладка паронитовая ду80 | шт | 6 |
| 16 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Паронит ПОН-Б Змм | кв.м. | 0,4 |
| 17 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Электроды ОК-46 d 3,0x350 | кг. | 0,5 |
| 18 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Пружина дверная 280/18,5мм | шт | 2 |
| 19 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Прокладка D1/2 | шт | 10 |
| 20 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Задвижка ЗТ (Эсм)цд.полимер | шт | 5 |
| 21 | Замена замков | Замок навесной | шт | 1 |
| 22 | Благоустройство | Побелка площадки ТБО | шт | 4 |
| 23 | Благоустройство | Рассада цветочная | шт | 80 |
| 24 | Благоустройство | Окраска бордюров | шт | 18 |
| 25 | Благоустройство | покраска малых форм | шт | 2 |
| 26 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Эмаль (0,8кг) | шт | 1 |
| 27 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Прочистка теплообменников | шт | 1 |
| 28 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Затвор ДУ 80 РУ 16 | шт | 2 |
| 29 | Замена датчиков пожарной сигнализации | Датчик пожарный | шт | 12 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: Г. ОМСК, УЛ. 8-Я ЛИНИЯ, Д. 96.

| № п/п | Наименование работ | Материалы и другие затраты | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Манометр МТ - 100 | шт. | 5 |
| 2 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Манометр МПЮОМ 1,6МПа | Шт. | 3 |
| 3 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Кран шаров. ДУ 25 Кран шаров. ДУ 20 Кран шаров. ДУ 15 | Шт. Шт. Шт. | 2 4 2 |
| 4 | Благоустройство | Песок | мЗ | 2,00 |
| 5 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-75Вт | Шт. | 112 |
| 6 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-25Вт | Шт. | 1 |
| 7 | Установка прожектора светодиодного | Прожектор светодиодный РFL-30 | Шт. | 1 |
| 8 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-бОВт | Шт. | 15 |
| 9 | Ремонт светильников МОП | Изолента Х/б прорезинннная 15м | шт | 2 |
| 10 | Благоустройство | Краска Зкг | шт | 1 |
| 11 | Благоустройство | Краска 10кг | шт | 2 |
| 12 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Муфта чугун 15 | шт | 1 |
| 13 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Муфта чугун Ду 25 | шт | 2 |
| 14 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Сгон Ду 15 | шт | 1 |
| 15 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Болт 16*80-5,8 (Гост 7798) | шт | 6 |
| 16 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Паронит ПОН-Б Змм | кв.м. | 0,3 |
| 17 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Электроды ОК-46 d 3,0x350 | кг | 0,8 |
| 18 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Пружина дверная 280/18,5мм | шт | 10 |
| 19 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Прокладка D1/2 | шт | 10 |
| 20 | Замена замков | Замок навесной | шт | 1 |
| 21 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Техническая диагностика насоса |  | 1 |
| 22 | Благоустройство | Побелка бордюров | шт | 24 |
| 23 | Благоустройство | Покраска метталического ограждения | шт | 1 |
| 24 | Благоустройство | Рассада цветочная | шт | 180 |
| 25 | Благоустройство | Указатель адресный | шт | 1 |
| 26 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Эмаль ПФ-115 (0,8кг) | шт | 1 |
| 27 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Эмаль ПФ-115 (2,7кг) | шт | 1 |
| 28 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Прочистка теплообменников | шт | 1 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: Г. ОМСК, УЛ. НЕЙБУТА, Д. 98.

| № п/п | Наименование работ | Материалы и другие затраты | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Манометр МТ - 100 | Шт. | 3 |
| 2 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Вентиль трехходовой | Шт. | 2 |
| 3 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Манометр МПЮОМ 1,6МПа | Шт. | 3 |
| 4 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Пиломатериал хв.обрезной 30*150 |  | 1 |
| 5 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Кран шаров. ДУ 32 Кран шаров. ДУ 25 Кран шаров. ДУ 20 Кран шаров. ДУ 15 | Шт. Шт. Шт. Шт. | 2 3 5 10 |
| 6 | Благоустройство | Песок | мЗ | 1,00 |
| 7 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-75Вт | Шт. | 100 |
| 8 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-25Вт | Шт. | 5 |
| 9 | Установка прожектора светодиодного | Прожектор светодиодный РFL-30 | Шт. | 1 |
| 10 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-бОВт | Шт. | 12 |
| 11 | Ремонт светильников МОП | Арматура НББ 64-60 косая | Шт. | 11 |
| 12 | Ремонт светильников МОП | Изолента Х/б прорезинннная 15м | Шт. | 3 |
| 13 | Благоустройство | Краска КрМасттд/потол. Бел Зкг | Шт. | 1 |
| 14 | Благоустройство | Краска КрМасттд/потол. Бел 14кг | Шт. | 1 |
| 15 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Контргайка Ду 15 | Шт. | 4 |
| 16 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Контргайка Ду 25 | Шт. | 4 |
| 17 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Муфта чугун 15 | Шт. | 4 |
| 18 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Муфта чугун Ду 25 | Шт. | 6 |
| 19 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Сгон Ду 15 | Шт. | 3 |
| 20 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Болт 16*80-5,8 (Гост 7798) | Шт. | 8 |
| 21 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Кран шаровыйДу 20 | Шт. | 2 |
| 22 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Паронит ПОН-Б Змм | кв.м. | 0,5 |
| 23 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Электроды ОК-46 d 3,0x350 | Шт. | 1,4 |
| 24 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Пружина дверная 280/18,5мм | Шт. | 8 |
| 25 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Прокладка 1 | Шт. | 8 |
| 26 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Прокладка D1/2 | Шт. | 8 |
| 27 | Замена замков | Замок навесной | Шт. | 1 |
| 28 | Благоустройство | Рассада цветочная | Шт. | 190 |
| 29 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Эмаль белая ПФ-115 (0,8кг) | Шт. | 1 |

7. Санитарное обслуживание.

В обеспечение санитарного состояния входят работы по уборке придомовой территории, уборке помещений общего имущества, а также уход за зелеными насаждениями.

7.1. Уборка придомовой территории и помещений МОП.

Уборка лестничных клеток, лифтовых холлов и лифтов, уборка придомовой территории в 2015 г. производилась по следующему графику.

| № пп | Наименование услуги |  | Периодичность | Требования при приемке | Срок сдачи/прием ки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей этажей |  | 1 раз в неделю | Отсутствие мелкого мусора, ссора, частиц песка, почвы, бесхозного мусора на лестничных клетках. | 19.00ч. |  |
| 2 | Влажное подметание лестничных |  | 1 раз в неделю | Отсутствие мелкого мусора, сора, частиц песка, почвы, бесхозного мусора | 19.00ч. |  |
| 3 |  | Мытье пола кабины лифтов | ежедневно | Отсутствие мелкого мусора, пыли, сора, частиц песка, почвы, бесхозного мусора, отсутствие разводов по полу. | 19.00ч. |  |
| 4 |  | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, потолков кабины лифтов | 2 раза в месяц | Отсутствие мелкого мусора, ссора, частиц песка, почвы, бесхозного мусора, отсутствие грязных разводов на стенах, отсутствие каких-либо надписей. | Среда, пятница до 16.00ч., по подъездно. |  |
| 5 |  | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Отсутствие мелкого мусора, ссора, частиц песка, почвы, бесхозного мусора, отсутствие разводов по полу. | Вторник, Пятница до 16,00ч. по подъездно. |  |
| 6 |  | Обметание пыли с потолков | 1 раз в месяц | Отсутствие пыли, паутины | Понедельник , вторник, среда до 16.00 по подъездно. |  |
| 7 |  | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, подоконников, перил, электрошкафов, электрощитков, почтовых ящиков, отопительных приборов. | 1 раз в квартал | Отсутствие мелкого мусора, пыли, сора, частиц песка, почвы, бесхозного мусора, отсутствие грязных разводов на стенах, отсутствие каких-либо надписей. | 1 понедельник марта до 16.00ч 1 понедельник июня до 16.00ч 1 понедельник сентябрь до 16.00ч 1 понедельник декабря до 16.00ч |  |
| 8 |  | Мытье окон | 2 раза в год | Отсутствие пыли, разводов на стеклах | 3 среда мая до 16.00ч. 1 среда сентября до 16.00ч. |  |
| 9 |  | Очистка металлической решетки и приямка при входе, уборка площадки перед входом в подъезд, уборка снега, мусора | Ежедневно | Отсутствие мелкого мусора, ссора, частиц песка, почвы, бесхозного мусора, отсутствие наледи, снега | До 16.00ч. |  |
| 10 | Подметание |  | Ежедневно в дни | Отсутствие | Ежедневно |  |
|  | свежевыпавшего |  | снегопада, так же 2 | свежевыпавшего и | до 16.00 ч. |  |
|  | снега, слоем до 2 |  | раза в неделю при | слежавшегося снега, |  |  |
|  | см, на тротуарах, |  | отсутствии | наледи, уборка под |  |  |
|  | отмостках, |  | снегопада | скребок. |  |  |
|  | придомовых |  |  |  |  |  |
|  | проездах |  |  |  |  |  |
| 11 | Сдвигание |  | Начало работ- | Отсутствие | Через двое |  |
|  | свежевыпавшего |  | через три часа во | свежевыпавшего и | суток, с |  |
|  | снега, слоем свыше |  | время снегопада, | слежавшегося снега, | начала |  |
|  | 2 см, на тротуарах, |  | окончание работ- | уборка под скребок. | снегопада, до |  |
|  | отмостках, |  | 2-е суток . | Допускается слой | 16.00 |  |
|  | придомовых |  |  | уплотненного снега на | данного дня |  |
|  | проездах (дорогах) |  |  | придомовых проездах (дорогах) не более 3-х см, равномерно распределенный, отсутствие колеи. Бордюры, поребрики должны очищаться до асфальта. |  |  |
| 12 | Посыпка |  | В течение часа с | Наличие посыпных | 16.00 дня |  |
|  | пешеходных |  | момента начала | материалов на | проявления |  |
|  | дорожек и |  | гололедных | обледеневших, | гололедных |  |
|  | территорий перед |  | явлений | гололедных площадях. | явлений. |  |
|  | входом в подъезд |  |  |  |  |  |
|  | песком или |  |  |  |  |  |
|  | гранитной |  |  |  |  |  |
|  | крошкой. |  |  |  |  |  |
| 13 | Очистка входов в |  | 1 раз в двое суток | Отсутствие наледи и льда | Через 2-е |  |
|  | подъезд, тротуаров |  |  | на входах в подъезд, | суток до |  |
|  | от наледи и льда |  |  | тротуарах | 16.00 дня, с момента образование наледи, или с момента отметки в журнале регистрации осмотров. |  |
| 14 | Подметание в дни |  | 1 раз в сутки | Отсутствие мелкого | Ежедневно, |  |
|  | без осадков |  |  | мусора, накопленного слоя | до 16.00ч. |  |
|  | тротуаров, входов в |  |  | грунта, песка вдоль |  |  |
|  | подъезды, |  |  | бордюров. |  |  |
|  | площадей, |  |  |  |  |  |
|  | придомовых |  |  |  |  |  |
|  | проездов (дорог). |  |  |  |  |  |
| 15 | Очистка урн от мусора |  | 1 раз в сутки | Отсутствие мусора | 1 час с момента очистки |  |
| 16 | Промывка урн |  | 1 раз в месяц | Отсутствие потеков с внешней стороны, чистые стенки с внутренней стороны. | Первый понедельник месяца |  |
| 17 | Уборка контейнерных площадок сбора ТБО |  | В течение 1 часа с момента выгрузки контейнера | Отсутствие мелкого и крупного мусора на бетонном основании площадки, подметено, контейнеры установлены ровно в линию | 12 ч, и 16ч ежедневно |  |
| 18 | Протирка указателей улиц и домов |  | 1 раз в год | Чистая поверхность | При предъявлении данных работ Исполнителем. |  |
| 19 | Покос травы на газонах |  | 1 раз в месяц с июня по август | Отсутствие травяной растительности высотой свыше 10 см. | Второй понедельник летнего месяца |  |
| 20 | Очистка газонов от мелкого и крупного мусора |  | Ежедневно | Отсутствие какого-либо мусора | Ежедневно до 16.00ч. |  |
| 21 | Очистка газонов от опавшей листвы |  | 1 раз в 2 суток | Отсутствие листвы | Еженедельно с августа по октябрь во вторник, пятницу до 16.00. |  |
| 22 | Полив газонов тротуаров в жаркие дни |  | 1 раз в 2 недели в жаркие дни, температурой свыше 28 град.С днем. Саженцы и кустарники 1 раз в два дня, в жаркие дни. | Влажные площади политых газонов | При предъявлении данных работ Исполнителем. |  |

7.2. Вывоз бытового, крупногабаритного, строительного мусора.

Вывоз ТБО осуществлялся специализированной подрядной организацией ООО «Регион-55», в соответствии с договором подряда и лицензии на вывоз твердых бытовых отходов ТБО. Работы по вывозу ТБО осуществлялись ежедневно в соответствии с прилагаемым графиком.

| Адрес многоквартирного дома | Адрес площадки сбора ТБО | Периодичность вывоза ТБО | Время вывоза,ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Красных Зорь, д. 83 «В» | Красных Зорь, д. 83 «В» | ежедневно | 7.00-9.00 |
| 8-я Линия, д. 94 | 8-я Линия, д. 94 | ежедневно | 7.00-9.00 |
| 6-я Линия, д. 97,99 | 6-я Линия, д. 97,99 | ежедневно | 7.00-9.00 |
| Маяковского, д. 97 | Маяковского, д. 97 | ежедневно | 7.00-9.00 |
| Учебная, д. 86 | Учебная, д. 86 | ежедневно | 7.00-9.00 |
| 10 лет Октября, д. 147 | 10 лет Октября, д. 147 | ежедневно | 7.00-9.00 |
| Иркутская, д. 1 | Иркутская, д. 1 | ежедневно | 7.00-9.00 |
| Звездова, д. 132, корпус 1, корпус 2 | Звездова, д. 132, корпус 1, корпус 2 | ежедневно | 7.00-9.00 |
| Звездова, д. 62, корп. 4 | Звездова, д. 62, корп. 4 | ежедневно | 7.00-9.00 |
| Омская, д. 77, корпус 2 | Омская, д. 77, корпус 2 | ежедневно | 7.00-9.00 |
| 10 лет Октября, д. 43 | 10 лет Октября, д. 43 | ежедневно | 7.00-9.00 |
| 10 лет Октября, д. 43, корп. 1 | 10 лет Октября, д. 43, корп. 1 | ежедневно | 7.00-9.00 |
| Масленникова, д. 82 | Масленникова, д. 82 | ежедневно | 7.00-9.00 |
| 8-я Линия, д. 96 | 8-я Линия, д. 96 | ежедневно | 7.00-9.00 |
| Нейбута, д. 98 | Нейбута, д. 98 | ежедневно | 7.00-9.00 |

Аварийный, непредвиденный ремонт выполняется управляющей организацией по мере выявления недостатков.

8. Заключение.

Услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов в 2015 г. произведены в полном объеме, в соответствии с договорами управления, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме. Случаи снижения оплаты за нарушения качества услуг по содержанию и ремонту и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании отсутствуют.